Przedmiar robót – zał. Nr 4

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rozbiórka ogrodzenia z siatki z wywozem materiału z rozbiórki na odległość 5 km krotność= 1,00 | m | 111,00 |
| 1. | 111 | 111,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 111,00 |

2. ROBOTY ZIEMNE - OCZYSZCZENIE STAWU Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-070-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - analogia - (mależy uwzględnić pracę koparki na materacach oraz ukształtowanie skarp stawu) Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 550,00 |
| 1. | 550*1,0 | 550,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 550,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 ERRATA0525-010-060 | Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne o pojemności łyżki do 1,20 m3 krotność= 1,00 | m3 | 550,00 |
| 1. | 550*1,0 | 550,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 550,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 2 km. krotność 1 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 550,00 |
| 1. | 550*1,0 | 550,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 550,00 |

3. WYPOSAŻENIE Kod CPV: 45000000-7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Bujak na sprężynie - motor z atestem i montażem wraz z wykonaniem podłoża pod urządzenim z piasku gr. 10 cm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Huśtawka podwójna z atestem i montażem wraz z wykonaniem podłoża pod urządzenim z piasku gr. 10 cm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Ławka z oparciem i montażem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Kosz na śmieci z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

4. OGRODZENIE Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Ogrodzenie panelowe wysokości 1,20m z podmurówką i montażem krotność= 1,00 | m | 55,00 |
| 1. | 32+23 | 55,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 55,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Ogrodzenie panelowe wysokości 2,00m z podmurówką i montażem krotność= 1,00 | m | 109,00 |
| 1. | 109 | 109,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 109,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Furtka panelowa szerokości 1m wysokości 1,20m wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Furtka panelowa szerokości 1m wysokości 2,00m wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Brama panelowa szer. 4,0m wysokości 1,20m wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

5. TRAWNIKI Kod CPV: 45236000-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210207-01-052 | Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00 | ha | 0,07 |
| 1. | 690/10000 | 0,07 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,07 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210207-03-052 | Bronowanie mechaniczne przed orką. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00 | ha | 0,07 |
| 1. | 690/10000 | 0,07 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,07 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230208-02-052 | Zagęszczenie podłoża walcem gładkim krotność= 1,00 | ha | 0,07 |
| 1. | 690/10000 | 0,07 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,07 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210403-01-052 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00 | ha | 0,07 |
| 1. | 690/10000 | 0,07 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,07 |