Nr 341/2/07

# ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA

dotyczące :  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia na wykonanie;

- przebudowy  drogi  gminnej  nr 0712011  WIERZBICA PAŃSKA - SKOŁATOWO – dywanik asfaltowy o łącznej  długości  1449mb

Pyt.  4. Z załączonej ST i projektu dot. niniejszego zadania wynika, że podbudowę gr. 8cm –

poz.23 kosztorysu należy wykonać z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna.,

a  podbudowa  gr. 20cm -poz. 22 kosztorysu należy wykonać z kruszywa naturalnego-

pospółki lub żwiru. Prosimy o potwierdzenie.

## Odp. 4. Podbudowa jak w poz. 22 i 23 kosztorysu ofertowego. Podbudowa warstwa

## dolna gr.20cm z kruszywa naturalnego, natomiast warstwa górna 8 cm

## z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna.

Dzierzążnia , dnia 21.02.2007r.

WÓJT  GMINY  DZIERZĄŻNIA

mgr  inż.  Mirosław Opolski