Dzierzążnia, dnia 2009-09-08

Nr  341/6/09

Rej. 8/2009

DO

WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą  „Budowa przydomowych oczyszczalni   ścieków  na  terenie  gminy   Dzierzążnia”.

# ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIE

### W   SPRAWIE   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotowego zadania Zamawiający informuje jak niżej:

Pyt. 1. „Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, czy zgodnie z pkt. 1,2 SIWZ, do oferty należy załączyć następujące dokumenty odnośnie urządzeń równoważnych tj: aprobaty techniczne, atesty, karty katalogowe i są to wszystkie wymagane w tym względzie dokumenty?  Czy w przypadku  załączenia  do  oferty aprobat  technicznych w pełnej wersji, zawierającej wszystkie parametry oferowanych urządzeń, to czy wymagane są i tak karty katalogowe?”

Odp. 1. Tak, karty katalogowe też,  zgodnie z zapisem SIWZ.

Pyt.  2.   „Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie oczyszczalni równorzędnych do zaprojektowanych, pracujących w połączonej szeregowo technologii osadu czynnego i złoża biologicznego?”

Odp.  2.  Tak,  dopuszcza .

Pyt.  3.  „ Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników reaktorów (pracujących          w technologii jak zaprojektowana) cechowanych znakiem CE (spełniających normę 12566)?”

Odp. 3.    Tak,  dopuszcza .

Pyt.  4.   „Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wykonania kontraktu np.                   w przypadku, gdyby nastąpiła zmiana warunków pogodowych lub też w wyniku opóźnienia wyboru Wykonawcy(poprzez np.: ewentualne protesty oferentów)?”

## Odp.  4.   Tak, w  uzasadnionych przypadkach.

WÓJT  GMINY  DZIERZĄŻNIA

mgr  inż.  Mirosław Opolski