Dzierzążnia, dnia 2009-06-26

Nr  341/3/09

Rej. 4/2009

DO

WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji  biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,4 m3/dobę każda, dla budynków mieszkalnych   w Nowych Kucicach,  gm. Dzierzążnia”

# ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA

### W  SPRAWIE  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotowego zadania Zamawiający informuje jak niżej:

Pyt. 1. „Czy oczyszczalnie mogą być zaprojektowane na oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych opartych o samą metodę osadu czynnego, które również usuwają zanieczyszczenia do dopuszczalnych wartości i posiadają aprobatę techniczną. Poza tym tego typu oczyszczalnie mogą być znacznie tańsze od opartych o metodę złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. ?.”

Odp. 1. W programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym  załącznik nr 6 do SIWZ określono technologię  oczyszczalni   i   Zmawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko.

Pyt. 2. „Jakie uzgodnienia muszą być dokonane przy projektowaniu oczyszczalni?  Czy gmina posiada dokonane odwierty geologiczne pod przewidywaną lokalizacją urządzeń?”

## Odp. 2.  Gmina nie dokonywała odwiertów geologicznych pod lokalizację tych oczyszczalni.  Przydomowa  biologiczna  oczyszczalnia   ścieków  wymaga  zgłoszenia         w  Starostwie  Powiatowym  w  Płońsku  przed rozpoczęciem budowy  oraz  po rozruchu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

WÓJT  GMINY  DZIERZĄŻNIA

mgr  inż.  Mirosław Opolski