Dzierzążnia, dnia 15.05.2008 r

Nr 341/3/08

Oferenci którzy pobrali specyfikację Istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia

Zgodnie z art. Ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) Zamawiający informuje o następującym zapytaniu dotyczącym w/w postępowania o udzielenie zamówienia:

Pytanie

Czy Inwestor dopuszcza urządzenia/bioreaktory posiadające wyłącznie Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska jako dokument dopuszczający stosowanie bioreaktora oczyszczalni do użytku ?

Odpowiedź

Tak. Inwestor dopuszcza urządzenia/bioreaktory posiadające wyłącznie Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska jako dokument dopuszczający stosowanie bioreaktora oczyszczalni do użytku

Pytanie

Czy wystarczającym jest, aby Oferent udokumentował doświadczenie w budowie  przydomowych oczyszczalni ścieków o zakresie porównywanym ilościowo oraz jakościowo/technologiczne w przeciągu ostatnich 3 lat?

Odpowiedź

Tak. Wystarczającym do spełnienia wymogu doświadczenia jest udokumentowanie przez Oferenta wykonania, w przeciągu ostatnich trzech lat istnienia firmy, robót budowlanych o zakresie porównywalnym ilościowo (min. 15 sztuk) i jakościowo (technologicznie) z zakresem zamówienia. Warunkiem obowiązkowym jest oprócz tego prowadzenie co najmniej od trzech lat działalności w branży instalacyjno-sanitarnej (na dzień składania ofert).

Pytanie

Czy dozwolone jest zastosowanie urządzenia, które pracuje na zasadzie złoża zanurzonego, połączonego z napowietrzanym osadnikiem wtórnym, w którym zachodzą procesy osadu czynnego ? a które ze względu na swą konstrukcję, nie wymaga stosowania recyrkulacji ? Urządzenie posiada Aprobatę Techniczną ?

Odpowiedź

Tak. Dozwolone jest zastosowanie urządzenia, które pracuje na zasadzie złoża zanurzonego połączonego z napowietrzanym osadnikiem wtórnym, a w którym zachodzą procesy osadu czynnego.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski