Dzierzążnia, dnia 05.05.2008 r

Nr 341/3/08

Oferenci którzy pobrali specyfikację Istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia

Zgodnie z art. Ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) Zamawiający informuje o następującym zapytaniu dotyczącym w/w postępowania o udzielenie zamówienia:

PYTANIE 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane),      a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków,  wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

PYTANIE 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 12.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia, wszystkie urządzenia techniczne, których Wykonawca zamierza użyć w realizacji przedmiotowego postępowania muszą posiadać aprobatę techniczną.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż.  Mirosław Opolski