Dzierzążnia, dnia 08.05.2008 r

Nr 341/3/08

Oferenci którzy pobrali specyfikację Istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia

Zgodnie z art. Ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) Zamawiający informuje o następującym zapytaniu dotyczącym w/w postępowania o udzielenie zamówienia:

PYTANIE

Czy dopuszcza się zastosowanie oczyszczalni ścieków działających na zasadzie zanurzonego złoża biologicznego ?

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza się zastosowanie oczyszczalni pracującej na bazie zanurzonego złoża biologicznego pod warunkiem, że oczyszczalnia taka posiada również (za komorą ze złożem biologicznym) komorę napowietrzania osadu z recyrkulacją.  Warunkiem jest również posiadanie aprobaty technicznej na oferowane urządzenia.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski