| Zestawienie lokalizacji dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia |
| --- |
| Lp. | Wieś | Osadnik 2000 | osadnik 3000 | osadnik 4000 | BR (osad plus złoże) | PVC 110 | PVC 160 | PSS | Sch | PE 50 | SR |
| 1 | Rakowo | 1 |  |  | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |
| 2 | Dzierzążnia | 1 |  |  | 1 | 30 | 20 | 1 | 1 | 15 |  |
| 3 | Dzierzążnia | 1 |  |  | 1 | 50 | 35 | 1 | 1 | 150 | 1 |
| 4 | Starczewo Wielkie |  | 1 |  | 1 | 90 | 80 | 2 | 1 | 30 | 1 |
| 5 | Wierzbica Szlachecka | 1 |  |  | 1 | 65 | 45 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 6 | Siekluki | 1 |  |  | 1 | 20 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Dzierzążnia | 1 |  |  | 1 | 45 | 30 | 1 | 1 | 15 |  |
| 8 | Starczewo Wielkie | 1 |  |  | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 15 |  |
| 9 | Podmarszczyn | 1 |  |  | 1 | 40 | 25 | 1 | 1 | 15 |  |
| 10 | Dzierzążnia | 1 |  |  | 1 | 40 | 20 | 1 | 1 | 15 |  |
| 11 | Dzierzążnia | 1 |  |  | 1 | 60 | 40 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 12 | Starczewo Pobodze | 1 |  |  | 1 | 30 |  | 1 | 1 | 15 |  |
| 13 | Wierzbica Pańska | 1 |  |  | 1 | 60 | 35 | 1 | 1 | 15 |  |
| 14 | Skołatowo | 1 |  |  | 1 | 60 | 40 | 1 | 1 | 15 |  |
| 15 | Siekluki |  | 1 |  | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |
|  | RAZEM | 13 | 2 | 0 | 15 | 700 | 430 | 15 | 15 | 360 | 4 |